OBEC  Rakousy

Obecně závazná vyhláška  č. 1/2013

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška(dále jen „vyhláška“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Rakousy (dále jen „obec“), stanoví  podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.

Čl. 2

# požární řád

Zastupitelstvo obce Rakousy se na svém zasedání dne 18.12.2013 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

## Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“)- Požární řád obce Rakousy upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády 
č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

## Čl. 2

## Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Obec v samostatné působnosti a přenesené působnosti plní povinnosti vyplývající 
pro ni ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně). Dále obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna Jednotkou požární ochrany města, Sborem hasičů Města Turnova se sídlem Hruborohozecká 388 Turnov.

Čl. 3

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Obec nemá zřízenou jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Požární ochranu zajišťuje 
na základě  „Smlouvy o spolupráci  při zabezpečování požární ochrany“ z 2.1.2009 ve smyslu ustanovení § 29, odst. 1, písm.a) a § 68, odst. 1 zákona o požární ochraně Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Turnov (dále jen „JSDHO Turnov“).

Čl. 4

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Za činnost, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují:

(1)

a) Pálení čarodějnic. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je řešena určením

konkrétního místa, kde bude akce probíhat, zajištěním urovnání páleného materiálu pomocí

mechanizace, zajištěním dozoru nad požářištěm pořadatelem akce, následná likvidace

spáleniště.

b) Pořádání akcí a shromáždění kulturního, sportovního, společenského, obchodního, politického,

náboženského nebo jim podobného charakteru, v souladu s nařízením Rady Libereckého

kraje1), kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se

zúčastňuje větší počet osob, konaných ve vnitřním shromažďovacím prostoru, na veřejném

prostranství i jiném venkovním shromažďovacím prostoru. Pořadatelé těchto akcí, kterými jsou

právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídku a pokud to

povaha akce vyžaduje (rozlehlost místa konání, počet účastníků) zřizuje požárních hlídek více2).

(2)  Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období  nepříznivých klimatických podmínek, především delší období vysokých teplot a mimořádného sucha. V období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanovují tato základní preventivní opatření:

a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a místech, kde může

dojít k jeho rozšíření

b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního právního

předpisu tím nejsou dotčena3)

c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty, vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří

zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů stanovené zvláštním

právním předpisem o požární ochraně4) a dále motorových vozidel používaných k přepravě

píce při sklizni a při žních; tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech

skladování vybavena lapači jisker nebo jiným obdobným zařízením

d) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory

e) zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení k jiným účelům; ustanovení zvláštního právního

předpisu nejsou tímto dotčena5)

____________________________________________________________________________________________

1)  nařízení Rady Libereckého kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, ve znění  nařízení č. 6/2003

2)  např.: § 13 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška  č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  státního požárního dozoru

3)    § 5 odst. 2 a § 17 odst. 3 písm. f)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
4)   § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

5)    § 7 odst. 1 a § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

(3) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru odpovídají právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují svoji činnost v obci a fyzické osoby v rozsahu právních předpisů o požární ochraně.

(4) O počátku a konci účinnosti preventivních opatření platných po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, jakož i území, kterých se tato opatření dotýkají, informuje obec občany oznámením zveřejněným na úřední desce.

Čl.  5

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce  
      je zabezpečeno  ohlašovnou požáru, uvedenou v čl. 7.

2)  Nepřetržitě lze hlásit požár nebo technický zásah na ohlašovnu požáru HZS Libereckého

kraje.asijského HHH

Čl.  6

Přehled zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

| Zdroj vody – místo | Podmínka použitelnosti, dostupnost | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| Řeka Jizera |  |  |
| Požární hydranty na OÚ a u čp. 14 | Revize |  |

Čl. 7

Ohlašovny požárů

Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou nápisem „Ohlašovna požárů“.

| Místo, odkud lze hlásit požár – adresa | Číslo telefonu | Dosažitelnost |
| --- | --- | --- |
| Obecní úřad Rakousy | 481321434 | v úředních hodinách |
| HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily | 150 | nepřetržitě |
| Telefonní automaty označené symbolem „150“ | 150 | nepřetržitě |
| Byt starostky, Rakousy čp. 34 | 481321410 | Mimo úřední hodiny |

l

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) sirénou signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény

po dobu jedné minuty (25 sekund stálý tón – 10 sekund prodleva – 25 sekund stálý tón)

ovládané z operačního střediska HZS Libereckého kraje

b) voláním „HOŘÍ“.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru Obce Rakousy podle stupně požárního poplachu určeny jednotky požární ochrany, jejichž seznam je uveden v  Příloze. Požární jednotky jsou na místo povolávány prostřednictvím operačního střediska HZS Libereckého kraje – Územní odbor Semily nebo na vyžádání velitele zásahu.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje dosavadní právní úprava na úseku zabezpečení požární ochrany v obci Rakousy.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Marta Franzová						Ing. Milena Bílková

místostarostka                                                                           starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.1.2014

Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN

| NÁZEV OBCE | Rakousy |
| --- | --- |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | Rakousy |
| ZÁKL. SÍDELNÍ JEDNOTKA – popř. místní část obce |  |
| V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany |
| Stupeň PP | Jednotka požární ochrany | Kategorie JPO |
| I | nutno doplnit dle požárního poplachového plánu Libereckého kraje |  |
| II |  |  |
| III |  |  |
| Z | Jednotky PO povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů, nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob. |